Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

СТВОРЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ДАТЧИКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

РЕФЕРАТ

роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2010 р.

Автори:

| Лепіх Ярослав Ілліч | директор Міжвідомчого науково-навчального фізико- технічного центру МОН і НАН України при Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, доктор фізико-математичних наук, професор |
| --- | --- |
| Гордієнко Юрій Омелянович | завідувач кафедри мікроелектроніки, електронних приладів і пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор фізико-математичних наук, професор |
| Дзядевич Сергій Вікторович | провідний науковий співробітник лабораторії біомолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник |
| Дружинін Анатолій Олександрович | завідувач кафедри напівпровідникової електроніки Національного університету «Львівська політехніка», доктор технічних наук, професор |
| Євтух Анатолій Антонович | провідний науковий співробітник відділу фізичних основ інтегральної мікроелектроніки Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор |
| Лєнков Сергій Васильович | начальник Науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор |
| Мельник Володимир Григорович | провідний науковий співробітник відділу електричних і магнітних вимірювань Інституту електродинаміки НАН України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник |
| Романов Володимир Олександрович | завідувач відділу перетворювачів інформації Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник |

Одеса – 2010

СТВОРЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ДАТЧИКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

Інтелектуальні системи належать до нових науково-технічних досягнень, які мають перспективу застосування практично у всіх галузях людської діяльності та спроможні кардинально змінити організацію і структуру різних видів виробництва, тестування біологічно- i хімічно-активних речовин, аналіз і контроль в системах охорони здоров’я та моніторингу довкілля. Однак ефективна робота інтелектуальних систем можлива лише за умови забезпечення їх високоякісною первинною інформацією. Це вимагає створення принципово нових мікроелектронних датчиків на основі нових функціональних матеріалів з використанням нових фізичних, хімічних, біохімічних і біофізичних ефектів, застосування сенсорних масивів та високочутливих, точних і стабільних вимірювальних каналів, широкого використання інформаційних мереж та впровадження високих технологій для реалізації цих засобів.

Мікроелектронні датчики є основними елементами інформаційно вимірювальних інтелектуальних систем будь-якого призначення і визначають, крім метрологічних і експлуатаційних, економічні характеристики систем. Це обумовило інтенсивний розвиток науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у цій галузі провідними світовими фірмами і університетами. Проблема загострилась тим, що за метрологічними характеристиками вимоги до датчиків наблизились до граничних значень. Так, наприклад, для датчиків тиску, які користуються найбільшим попитом на ринку, діапазон вимірюваних тисків рідин і газів обмежується фізичними умовами їх існування і становить від 10-10 до 1010 Па, а діапазон температур середовищ, вимірюваних датчиками, простягається від кріогенних значень до значень в рідинно-металевих контурах ядерних енергетичних установок. Вимоги по точності вимірювань в залежності від вимірюваного тиску різні і становлять від 0,05 до 5,0 % для діапазону 10-4 – 106 Па і 1 – 10 % в областях вакуумних систем і високих тисків. При цьому у багатьох випадках ставляться підвищені вимоги до експлуатаційних характеристик – радіаційна стійкість, пожежо-вибухобезпечність, розширений діапазон робочих температур, довготривала стабільність характеристик та надійність.

У той же час розвиток мікроелектроніки і перспективи наноелектроніки, методи автоматизованого конструювання, суттєво збільшені сучасні можливості мікропроцесорної техніки і особливості її використання в високоефективних інформаційних (інтелектуальних) системах вимагають реалізації нових підходів до створення датчиків. Датчики нового покоління, повністю інтегровані в інтелектуальні системи, повинні забезпечити вищеозначені вимоги за метрологічними і експлуатаційними характеристиками в режимі on-line, а також мікромініатюризацію з одночасним підвищенням надійності.

Очевидно, що розв’язання такої проблеми вимагає комплексного підходу, що включає використання нових функціональних матеріалів і структур, нових ідей і конкурентноспроможних методів і принципів побудови датчиків, а значить, фундаментальних міждисциплінарних досліджень, новітніх методів і технологій виробництва. Це все призвело до формування нового нуково-технічного міждисциплінарного напряму, названого «Сенсорика», який бурхливо розвивається в світі у тісній взаємодії і взаємодоповненні з інформаційними системами інтелектуального рівня.

Метою даної роботи є дослідження, розробка і організація виробництва мікроелектронних датчиків нового покоління різних типів і призначення інтегрованих в інтелектуальні системи.

Наукова новизна підтверджена виявленням, вивченням і використанням нових фізичних, хімічних, біофізичних ефектів при створенні мікроелектронних датчиків нового покоління.

Практична значимість полягає у забезпеченні інтелектуальних систем якісною первинною інформацією створеними датчиками і широким їх використанням у різних галузях народного господарства, медицини тощо.

Основні науково-технічні результати роботи полягають у наступному.

1. Теоретичні засади створення нових класів мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем

Проведено теоретичний аналіз і моделювання нових фізичних ефектів, електрохімічних і фізичних процесів, які були покладені в основу створених мікроелектронних датчиків нового покоління різних типів.

Однак, оскільки для побудови конкретних датчиків використовувалися різні фізичні, хімічні, біохімічні, біофізичні ефекти, що мають суттєві відмінності, виклад їх теоретичних засад в обмеженому за обсягом рефераті надається максимально скорочено, в кожному з конкретних розділів реферату. Повний виклад міститься в описі роботи.

2. Матеріалознавчі засади датчиків

Оскільки, як відомо, для означених вище різних за принципами побудови і функціональним призначенням датчиків немає і, очевидно, не може бути одного універсального функціонального матеріалу, а результати роботи базуються значною мірою на вивченні властивостей широкої номенклатури нових функціональних матеріалів і структур, в тому числі нанорозмірних, то і ця частина роботи викладена у відповідних окремих розділах. Це знайшло своє відображення і у технологічних методах виготовлення датчиків, орієнтованих на добре відпрацьовані  мікроелектронні технології.

3. Мікроелектронні датчики як основа інтелектуальних систем

Інтелектуальні сенсорні системи, що включають електронний вимірювальний канал являють собою послідовність функціональних ланок (вимірювальних перетворювачів), які зв’язують чутливий елемент мікроелектронного датчика з засобами інтелектуальної обробки отриманої інформації (комп’ютером). В розроблених приладах чутливий елемент, як правило, є невід’ємною частиною однієї з цих ланок. Мікроелектронний датчик може бути конструктивно відокремлений від наступних вимірювальних перетворювачів або може включати вторинний аналоговий та аналого-цифровий вимірювальні перетворювачі, а також мікро контролер, що керує процесом вимірювань і виконує підготовку даних для інтелектуальної обробки. Таким чином, в сучасних інтелектуальних системах мікроелектронний датчик, як джерело первинної інформації, являє собою невід’ємну і ключову ланку інтегрованого комплексу апаратних і програмних засобів. У загальному вигляді схема перетворень вимірювального каналу інтелектуальної системи схематично представлена на рис. 1, де П – досліджуваний параметр, ФЕ – фізичний (або інший) ефект, ЕВ – електрична величина, НЕВ – нормована електрична величина зі значенням N, ND – її цифровий код, КС – кодований сигнал, D – вхідні дані для інтелектуальної системи.

Рис.1. Структурна схема інтеграції мікроелектронних датчиків в інтелектуальні системи

В наступних розділах розглянемо принципи роботи та основні характеристики створених мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем.

4. П’єзорезистивні напівпровідникові датчики механічних та теплових величин

Вперше на основі електрофізичних та п’єзорезистивних досліджень полікремнієвих шарів на діелектричних підкладках (КНІ-структури) створені п’єзорезистивні датчики механічних величин (тиску, зусилля, деформації) з граничними характеристиками і стабільними в інтервалі температур – 40...+   140 оС, з високою чутливістю до вимірюваного параметру. Показано, що для таких датчиків придатні структури на основі полікремнію з концентрацією 
N > 1  1019 см-3 після  лазерної рекристалізації.

Розроблена технологія виготовлення мікроелектронних датчиків тиску, тиску-температури на основі п’єзорезистивного ефекту та датчиків тиску на принципах ємнісного ефекту дозволила створити на базі КНІ-структур:

- датчик для аеродинамічних досліджень. Максимальний вихідний сигнал – 100  20 мВ, чутливість – 410 мВ/(Вбар);

- датчик медико-біологічного призначення. Вихідний сигнал – 50 ± 5 мВ, чутливість 10 мВ/(Вбар).

Датчики тиску на основі ємнісного ефекту мають чутливість 
 10-2 пФ/мм Hg для діапазону вимірюваних тисків 0...300 мм Hg, що значно вище, ніж у аналогів.

Виготовлено базові чутливі елементи датчиків зусилля з чутливістю        3,1 мВ/(ВН).

Створено мікроелектронні двофункційні датчики тиску – температури для різних діапазонів тиску (0 ... 1,6 105 Па; 0 ... 2,4 105 Па) і температури (-40 ... +60 оС; 20 ... +150 оС). Чутливість датчиків до тиску 5–15 мВ/(Вбар), а температурний коефіцієнт опору термочутливого елемента становить 0,386 %град-1.

Показано, що сильнолеговані шари полікремнію на ізоляторі, рекристалізовані лазером з концентрацією носіїв 1,71020см-3, проявляють радіаційну стійкість при опроміненні їх електронами високої енергії (Е=10МеВ) з флюенсом Ф=1016ел/см2.. Це  використано при створенні на їх основі радіаційностійких мікроелектронних сенсорів фізичних величин.

Створено датчики деформації і тиску кріогенних рідин для різних температурних інтервалів: 4,2–300 К, 77–300 К та для 4,2 К відповідно на основі легованих наноструктурованих кристалів (НК) Si р-типу з різним ступенем наближення до переходу метал-діелектрик (ПМД), в яких проявляється класичний та некласичний п’єзорезистивні ефекти.

Розроблено п’єзорезистивні датчики тиску і рівня рідкого азоту на основі НК Si з ρ300К=0,02 Ом×см на інтервал малих тисків 0–2,5 кПа з чутливістю до 46 мВ/кПа, які не мають аналогів.

Розроблені сенсори тиску з тензорезисторами на основі НК кремнію, що  мають високу чутливість до вимірюваного параметру, малі розміри, працездатні в різних динамічних режимах, придатні для роботи в екстремальних умовах (високі і кріогенні температури, сильні магнітні поля, агресивні середовища тощо).

На основі мікроконтролера CY8C27443 розроблено систему обробки інформації для датчиків на базі ниткоподібних кристалів кремнію, що дозволило суттєво підняти роздільну здатність датчиків з одночасним зменшенням розсіюваної потужності чутливих елементів.

Враховані основні особливості спряження тензорезистивних сенсорів на основі ниткоподібних кристалів кремнію р-типу провідності з мікроконтролерами і використані сучасні підходи стосовно інтелектуальних датчиків з цифровою обробкою інформації. Система є універсальною і дає можливість знімати залежності одного електричного сигналу від іншого і можливість використовувати її в сучасних інтелектуальних системах різного призначення.

5. Напівпровідникові датчики газів

Створено мікроелектронні датчики водневомістких газів в інтегральному виконанні. Типовий датчик виготовляється за планарною технологією на кремнієвих підкладках і являє собою невелику інтегральну схему (ІС) з двох метал-діелектрик-напівпровідник (МДН) транзисторів, з’єднаних у мостовій схемі, один з яких містить газочутливий каталітично-активний паладієвий електрод, а другий має електрод з титану.

Вперше реалізована ідея використання перфорованих металевих затворів МДН транзисторів з отворами мікро- та субмікронних розмірів. Це дало змогу розробити та виготовити газові сенсори, чутливі до великих молекул без їх каталітичного розкладання на атоми.

Формування газового датчика на основі двох МДН структур з тонким і товстим металевими паладієвими електродами дало змогу виділити сигнал від водню і таким чином значно підвищити селективність датчиків.

Розроблено ряд оригінальних конструкцій та технологій газових датчиків на основі МДН варакторів з детектуванням зміни прямого чи оберненого струму, а також зміни ємності структур під дією газів.

Для створення кремнієвих МОН датчиків на водень запропоновано вводити тонкий нанорозмірний (d<5нм) оксидний шар між паладієм та кремнієм для попередження росту силіциду паладію, оскільки утворення останнього робить датчик Pd–Si слабочутливим до водню.

Розроблені метал-напівпровідникові (МН) і метал-окисел-напівпровідник (МОН) конструкції газових датчиків на основі наноструктурованих поруватих шарів, сумісних з кремнієвою КМОН технологією для детектування молекул як донорного (волога, H2, і т. п.), так і акцепторного типів (O2, NO2).

Перевагами наноструктурованих напівпровідників, які використані в газових датчиках, є: унікальна комбінація кристалічної структури і великої внутрішньої поверхні (200–500 м2/cм2), яка дозволяє підсилити адсорбційні ефекти; висока активність поверхневих хімічних реакцій; гнучкість використання нових ефектів в квантово обмежених структурах; простота і дешевизна технології, яка є сумісною з загальноприйнятою кремнієвою КМОН технологією; можливості створення композитних металічних затворів з варіацією газової проникності; використання декількох реєстраційних методів для виявлення газу: ємність, струм і т.п.

Розроблені та виготовлені газові датчики на сірководень з використанням наноструктурованих шарів пористого кремнію, що мають високу чутливість до його вмісту (1–5 ppm), що значно краще ніж у аналогів.

Таким чином, на МН та МДН структурах з модифікованими наноструктурованими пористими шарами, мезопористими композитами, пористими і сітчастими каталітично активними металевими та композитними плівками створено сумісні з кремнієвою КМОН технологією мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем.

6. Акустоелектронні датчики фізичних величин і газів

Не зважаючи на наявні можливості удосконалювання датчиків на основі традиційних принципів і матеріалів, кардинальне рішення проблеми створення датчиків нового покоління лежить на шляху використання нових принципів їх побудови і нових функціональних матеріалів. Одним з найбільш перспективних шляхів вирішення цих проблем є використання акустоелектронних явищ,  особливо тих, що мають місце при поширенні поверхневих акустичних хвиль (ПАХ). Крім високих метрологічних характеристик, сенсори цього типу внаслідок властивого їм частотного виду вихідного сигналу відрізняються швидкодією і легкістю з’єднання з мікропроцесорною технікою, що забезпечує їх інтелектуалізацію і роботу в режимі “on-line”.

Фундаментальними факторами, що визначають достоїнства акустоелектронних датчиків на ПАХ, і переваги перед аналогами, зокрема, є:

– швидкість поширення акустичних хвиль, що на 105 менше швидкості поширення електромагнітних хвиль;

– доступність ПАХ для впливу (дії) на них на шляху їх поширення по поверхні твердого тіла.

Перший фактор дозволяє підвищити інформаційну щільність пристроїв на п’ять порядків, оскільки носієм інформації є ПАХ.

Другий – дозволяє здійснити тим  чи іншим способом вплив на ПАХ          у відповідності з заданою функцією або програмою та одержати адекватну реакцію у параметрах вихідного сигналу в реальному масштабі часу.

Крім того, суттєво, що ПАХ відносно легко генеруються і детектуються за допомогою зустрічно-штирьових перетворювачів (ЗШП), конструкції яких проектуються за допомогою ЕОМ, а технологія їх виготовлення не має принципових відмінностей від планарної технології інтегральних схем.

Ці фундаментальні принципи дозволяють створити нові класи інтелектуальних датчиків нового покоління.

Ряд результатів досліджень мають пріоритетний характер. До таких, зокрема, належить ідея використання кутової залежності фазової швидкості ПАХ Релея в кристалічних п’єзоелектриках і безконтактного збудження і детектування ПАХ. Показано, що реалізація цієї ідеї дозволяє суттєво збільшити керованість характеристиками акустоелектронних пристроїв на ПАХ, зокрема, керованість частотою в 5–6 разів більше, ніж іншими відомими методами. Розробка цієї ідеї зробила її базовою для створення нового класу датчиків фізичних величин.

Розроблений на цьому принципі уніфікований перетворювач на ПАХ для датчиків різного функціонального призначення дозволяє не тільки кардинально підвищити показники основних метрологічних параметрів, але і отримувати дані контрольованих параметрів у режимі on-line і, таким чином, розв’язати проблему спрощеного спряження датчиків з ЕОМ та інтелектуалізації їх в цілому.

Таким чином, створено датчик тиску для АЕС з діапазоном 98–2450 кПа, основною похибкою 0,5 %, споживаною потужністю не більше 300 мВт, пожежо-вибухобезпечний, з високою стабільністю, що забезпечується використанням п’єзокварцу SiО2 ST-зрізу з нульовим значенням ТКЧ.

Створено датчик зусилля для визначення ступеня натягу пружних поверхонь в межах до 20 грам з основною похибкою не більше 2 грам, а також датчики лінійного і кутового переміщення. Останній пройшов випробування і ведуться роботи по його впровадженню в Українсько-китайському технопарку високих технологій (м. Цзинань).

На основі виявлених і вивчених оптичних і температурних ефектів у шаруватих структурах з п’єзонапівпровідникових матеріалів, зокрема, InSb/LiNbO3, з резонансною зустрічно-штирьовою системою ПАХ створено сенсор ІЧ випромінювань в області довжин хвиль λ=3,0 – 5,0 мкм з частотним вихідним сигналом, що використовується у спецтехніці.

На основі оптоакустичної взаємодії у структурі фоточутливий напівпровідник (СdS) – п’єзоелектрик (SiО2) вперше створено оптоакустичні генератори з суттєво керованою робочою частотою. Вперше досліджено фототермоакустичний ефект у структурі фоточутливий напівпровідник — п’єзоелектрик, що стало основою створення сенсорів ІЧ випромінювання.

Результати досліджень ефектів, що виникають при поширенні ПАХ в шаруватих структурах п’єзоелектрик – плівка Ленгмюра-Блоджетт з нових функціональних матеріалів при взаємодії останніх з газовими компонентами різного складу — стали науковою базою створення сенсорів газів нового покоління. Вперше створені газові датчики з чутливістю 0,01 в межах концентрацій 0–100 ppm з частотним вихідним сигналом і без підігріву.

Запропонована нова вагова функція для зважування аподизованих ЗШП ПАХ, що дозволяє суттєво підвищити ефективність проектування датчиків.

7. Мікрохвильові датчики і системи

Вперше запропоновано і розвинено теоретичні засади напряму ближньопольової сенсорики на основі резонансних вимірювальних перетворювачів (РВП) апертурного типу. Розроблено методи і датчики для неруйнівного безелектродного контролю напівпровідникових матеріалів і структур при виробництві інтегральних схем. Створено датчики надвисокої частоти (НВЧ) для потреб технології мікроелектроніки, біофізики і біотехнологій, вологометрії сипучих матеріалів, включаючи сільгосппродукти, гігрометрії технологічних газових середовищ тощо.

Вперше застосовано скануючу мікрохвильову мікроскопію (СММ) для мікро- і нанодіагностики напівпровідникових матеріалів і структур, а також для біофізичних і медико-біологічних досліджень із кількісними оцінками, що в ряді випадків переважає можливості атомно-силової мікроскопії.

Розроблено НВЧ датчики для вологометрії і гігрометрії, робота яких базується на електродинамічному принципі, як правило, без сканування, що спрощує техніку формування сигналів і їхньої обробки.

8. Імпедансометричні датчики та системи

На базі нових принципів побудови імпедансометричних приладів з мікропроцесорним управлінням створені методи та засоби прецизійних вимірювань всіх можливих електричних параметрів об’єктів з комплексним опором в широкому діапазоні його значень та частоти тестових сигналів. Вирішено принципові питання побудови універсальних вимірювальних кіл, нейтралізації впливу нестабільних неінформативних параметрів їх елементів у вигляді опору, індуктивності і ємності, виконання цифрової обробки  результатів вимірювань, в тому числі корекції похибок.

Розроблено і впроваджено в серійне виробництво автоматичних мостів змінного струму типів Р5079, Р5083, Р5084 дозволили створити високочутливі і точні вимірювальні системи для використання з широкою номенклатурою резистивних, ємнісних, індуктивних, кондуктометричних та інших типів датчиків, в тому числі мікроелектронних, і здійснити свтоматизацію і інтелектуалізації вимірювальних процесів при застосуванні новітньої мікроелектронної елементної бази.

Створено багатопараметричні вимірювальні системи на основі імпедансних датчиків різних фізичних величин як електричного, так і неелектричного характеру.

Створенню уніфіковані апаратно-програмні засоби для реалізації серійноспроможних, надійних і конкурентоспроможних сенсорних систем різних типів інтелектуального рівня.

Обгрунтовано структуру, алгоритми функціонування та метрологічні характеристики базових модулів, призначених для побудови інтелектуальних систем для наукових досліджень і промислово-технологічних потреб. Вони відрізняються від існуючих зразків провідних світових виробників значно ширшими функціональними можливостями, діапазонами вимірювання та робочих частот, більш високими розрізнювальною здатністю і точністю.

9. Біодатчики та системи

Отримано принципово важливі результати щодо поєднання біологічного матеріалу з поверхнями датчиків. Проаналізовано різноманітні методи іммобілізації біоселективного матеріалу, вивчено біологічну активність іммобілізованого матеріалу, теоретично обгрунтовано і вперше експериментально показано, що, конструюючи багатошарові біоселективні мембрани складної архітектури, можна створювати біодатчики із заданими аналітичними характеристиками. Зокрема, використання додаткових заряджених полімерних мембран при конструюванні потенціометричних і кондуктометричних ферментних сенсорів дозволяє збільшити чутливість і стабільність біодатчиків, значно зменшити вплив на величину відгуку біосенсора таких факторів середовища, як рН, буферна ємність, іонна сила і концентрація білків, при вимірах у складних біологічних зразках, розширити динамічний діапазон концентрацій аналізованих речовин. Крім тог, проведені комплексні дослідження, спрямовані на вивчення стабільності іммобілізованого біоселективного матеріалу на поверхнях різноманітних датчиків, дозволили створити високочутливі та селективні потенціометричні, кондуктометричні та амперометричні ферментні датчики, здатні функціонувати і зберігатись впродовж довгого часу.

Досліджено формування біологічного селективного шару на поверхні іон-чутливих польових транзисторів і напівпровідникових структур типу електроліт-діелектрик-напівпровідник з використанням метода фотолітографії, що дозволяє сумістити виготовлення перетворювачів і нанесення на них біологічного матеріалу в єдиному технологічному циклі, придатному для використання в електронній промисловості.

Розроблено лабораторні прототипи електрохімічних систем із заданими характеристиками для проведення експресного аналізу концентрацій важливих метаболітів людини (глюкози, сечовини, креатиніну, холіну, ацетилхоліну), деяких білків і пептидів, формальдегіду, метанолу, етанолу та ряду токсичних речовин (глікоалкалоїдів, пестицидів, гіпохлориту, ціанідів, іонів важких металів). Частину з них було апробовано в аналізах реальних зразків (сироватка крові, розчини пестицидів та продуктів їхньої деградації), що продемонструвало високий рівень кореляції з загальноприйнятими методами. Проведена робота по підготовці серійного виробництва аналітичних приладів нового покоління та впровадження їх в аналітичну практику.

Створено портативну інтелектуальну систему Флоратест, яка містить набір виносних оптичних датчиків і портативний базовий блок з вбудованим мікрокомп’ютером для обробки, відображення і передачі даних  як по дротовому, так і бездротовому інтерфейсу. Одна з модифікацій приладу має вбудовану навігаційну систему, що дозволяє здійснювати наземне визначення стану рослин синхронно зі супутниковими спостереженнями.

Розроблена система вимірює індукцію флуоресценції хлорофілу неінвазійно без пошкодження рослини, за формою кривої якої (подібно до кардіограми) можна визначити дію того чи іншого стресового чинника на стан рослини. Вона побудована як відкрита система, має змінні виносні оптичні датчики, що дозволяє швидко орієнтувати її на те, чи інше застосування.

Показано, що уніфікована базова частина інтелектуальних систем може становити до 80 % обсягу апаратно-програмних засобів різноманітних сенсорних систем. Це відкрило можливості суттєвої економії при цільових розробках і виробництві наукоємних приладів різного призначення. На цій основі реалізовані експериментальні зразки і налагоджено серійне виробництво недорогих багатопараметричних вимірювальних систем, в тому числі мультисенсорних, які можуть мати портативне, автономне виконання або реалізуватись у вигляді інформаційної мережі.

10. Основні результати і впровадження

За результатами даної комплексної роботи випускається промисловістю серія оптичних, акустоелектронних, електромеханічних, біохімічних, газових датчиків нового покоління для конкурентноздатних інтелектуальних систем.

Прилади неодноразово демонструвалися на міжнародних (CeBIT 2003, CeBIT2007, CeBIT 2008, Ганновер-Мессе - 1997, 1998, 1999 (Німеччина), Expo-2000, Expo-2003) та національних  (Барвиста Україна 2008, Барвиста Україна 2009, та інші) виставках.

Партія приладів Флоратест (15 зразків) виготовлена на умовах контрактного виробництва фірми VD MAIS (Україна) і передана в експлуатацію у профільні інститути УААН.

Отримано замовлення на 150 приладів Флоратест від установ НАН  і МОН України, інститутів УААН, а також комерційних структур та заявки на дослідне використання приладу від ряду закордонних установ.

Приклади мікроелектронних датчиків промислового і медичного призначення наведені фотографіями на рис. 2 і 3.

| Рис. 2. Мікродатчики пульсацій тиску для промисловості | Рис. 3. Вимірювальний модуль внутрішньочерепного тиску |
| --- | --- |

За результатами виконаних у ході роботи досліджень захищено                   9 докторських і 21 кандидатська  дисертацій.

Основні науково-технічні результати роботи опубліковано у                        9 монографіях, більш як у 400 публікаціях у наукових виданнях, в тому числі міжнародних, що містяться у базі SCOPUS -174 з сумарним імпакт-фактором 201,209, загальний ідентифікатор SJR=14,071, індекс цитування становить 1841,16. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищені понад 70 авторськими свідоцтвами і патентами України та міжнародними патентами.

Економічний ефект від впроваджень розробок в Україні склав близько 50 млн грн., що підтверджено більш ніж 40 актами впроваждень.

11. Висновки

1. Авторами розв’язано важливу науково-технічну проблему – створення нових класів мікроелектронних датчиків нового покоління для високоефективних інтелектуальних систем широкого народногосподарського призначення та в інтересах безпеки держави.

2. Виявлено і вивчено принципово нові механізми впливу фізичних, хімічних та біологічних чинників на чутливі елементи мікроелектронних датчиків, що дало можливість цілеспрямованого формування мікро- і наноструктурованих функціональних матеріалів і структур на їх основі та застосовування нових принципів і науково-технічних підходів у створенні мікроелектронних датчиків нового покоління з суттєво підвищеними основними характеристиками – чутливістю, селективністю, стабільністю та довговічністю і досягти кардинального поліпшення якості первинного сигналу для інтелектуальних систем.

3. Реалізовано нові прогресивні технології формування чутливих елементів для адекватного перетворення в електричний сигнал в режимі on-line величин, що визначаються, з подальшою їх обробкою інтелектуальними системами.

4. Розроблені новітні технології є основою для вітчизняного конкурентноспроможного виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем широкого використання, що дозволить виключити імпорт коштовних аналогів.

5. Створено уніфіковані, високочутливі і селективні вимірювальні канали для перетворення, аналогової і цифрової обробки сигналів, які зв’язують чутливий елемент мікроелектронного датчика з засобами інтелектуальної обробки отриманої інформації (комп’ютером).

6. В результаті виконання комплексної роботи, яка охоплює період 1985–2009 рр., розроблено наукову базу із використання оптичних, акустоелектронних, електромеханічних, біохімічних, біофізичних, хімічних явищ і ефектів і створено кілька десятків типів датчиків нового покоління для інтелектуальних систем, а також організовано виробництво і широке впровадження у різні галузі промисловості, медицини, сільського господарства, охорони навколишнього середовища, науки та оборони України.

Автори:

Я. І. Лепіх

Ю. О. Гордієнко

А. О. Дружинін

С. В. Дзядевич

А. А. Євтух

С. В. Лєнков

В. Г. Мельник

В. О. Романов