Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»

(ДП «Укрметртестстандарт»)

РЕФЕРАТ

«Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження»

| Облап Руслан Васильович | кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт» |
| --- | --- |
| Новак Ніна Богданівна | кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт»; |
| Голубець Руслан Анатолійович | кандидат ветеринарних наук, начальник науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт»; |

Роботу з розробки тест-систем (серії діагностичних тест-наборів) для визначення генетично модифікованих організмів (ГМО) у харчовій продукції та сільськогосподарській сировині було розпочато колективом науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень Українського науково – методичного центру оцінки відповідності та випробувань харчових продуктів, виробів, що контактують з харчовими продуктами, іграшок, парфумерно-косметичної продукції та продукції побутової хімії (УкрПРОДТЕСТ) ДП «Укрметртестстандарт» у 2007 році.

Мета роботи полягала у розробці та впровадженні у виробництво серії вітчизняних тест-наборів для якісного та кількісного визначення ГМО на основі методу полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі.

Новизна отриманих результатів полягає:

- в розробці та впровадженні у виробництво першого вітчизняного діагностикуму з визначення ГМО рослинного походження в харчових, фармакологічних і косметичних продуктах, сільськогосподарській сировині та кормах;

- в схемі проведення досліджень щодо визначення ГМО у харчовій продукції та сільськогосподарській сировині з врахуванням культур, що обробляються в Україні;

- в спектрі  нуклеотидних послідовностей мішеней, що використовуються в скринінговому аналізі для визначення ГМО;

- в  підборі олігонуклеотидних праймерів та зондів для визначення певних трансформаційних подій при проведенні полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі (ПЛР-РЧ);

- в розробці мультиплексного  варіанту ПЛР, який дозволяє визначати від двох до п’яти мішеней в одній реакції;

- у відпрацюванні універсального протоколу проведення ПЛР для тест-наборів всієї серії;

- в адаптації всієї серії тест-наборів під переважну більшість приладів, якими оснащено випробувальні лабораторії України;

- в розробці тест-систем для проведення якісного (скринінгового) аналізу, кількісного аналізу вмісту ГМО рослинного походження, ідентифікації певних біотехнологічних ліній рослин за трансформаційними подіями та видової ідентифікації рослинних компонентів.

Практична значимість роботи:

- отримано патент на корисну модель №72083 «Тест-система для визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО) в харчових продуктах методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі (ПЛР-РЧ)» (Україна : МПК 2012.01, С12N 15/00. u 2011 15202 ; заявл. 22.12.2011; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. 4 с.)

- на виробництво тест-систем у 2012 році отримано ТУ У 24.6-02568182-001:2011 «Тест-системи для визначення якісного та кількісного вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО) рослинного походження в харчових продуктах. Технічні умови». Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-07/8620 від 09.02.2012 р.;

- на сьогодні у своїй роботі тест-системи використовують близько тридцяти лабораторій різних систем підпорядкування, а саме обласні лабораторні центри МОЗ України, державна ветеринарна та фітосанітарна служба, лабораторії Мінекономрозвитку України та НААН України, інші державні та комерційні лабораторії;

- розроблені тест-системи відповідають всім вимогам регламентів та директив Європейського Союзу щодо контролю за обігом ГМО та дозволяють українським виробникам забезпечувати високий рівень безпеки і якості харчової продукції та сільськогосподарської сировини рослинного походження за даним показником;

- в умовах складного економічного становища країни розробка високоякісного та конкурентоспроможного національного продукту є вкрай важливою. Запропонована нами серія тест-наборів відповідає вищезазначеним критеріям та значно розширює спектр можливостей вітчизняних випробувальних лабораторій при здійсненні контролю за обігом ГМО в країні.

Безпека харчової продукції є глобальною проблемою, оскільки зачіпає не лише здоров'я людини, але й впливає на всю економіку країни. Якість продуктів харчування впливає на рівень життя, соціальну активність людини, демографічний аспект її існування. Тому, щоб забезпечити добробут людини в державі, розвиток економіки, необхідно приділяти безпеці та якості продуктів харчування підвищену увагу. У сучасних умовах громадяни все менше довіряють якості вироблених продуктів. Це пов'язано як з погіршенням умов навколишнього середовища (підвищена хімізація й індустріалізація виробництва), так і з низьким контролем якості у процесі виробництва продуктів харчування. Понад 70% всіх забруднювачів надходять в організм людини з продуктами харчування. У зв'язку із цим застосування сучасних досягнень біотехнології, зокрема ДНК-технологій при розробці нових підходів щодо діагностики, оцінки безпеки та якості продуктів харчування та продовольчої сировини, представляє велику наукову та виробничу цінність.

Одним з найбільших досягнень сучасної біотехнології, безумовно, можна вважати створення генетично модифікованих організмів (ГМО), зокрема, біотехнологічних рослин. Генетично модифіковані сільськогосподарські культури вирощують у глобальному масштабі протягом останніх 20 років. За цей період площі, відведені під них, зросли більш ніж у 100 разів, з 1,7 до 179,7 млн га, що становить майже 10 % орних земель у світі. У 2015 році ГМ культури було посіяно у 28 країнах світу, де проживає більше половини населення земної кулі (60%, 4 млрд людей).

Лідерами у галузі вирощування генетично модифікованих (ГМ) рослин є США (73,1 млн га), Бразилія (42,2 млн га), Аргентина (24,3 млн га), Індія (11,6 млн га) та Канада (11,6 млн га). У країнах ЄС комерційне використання генетично модифікованих організмів (ГМО) зовсім незначне (<0,1 млн га). До найбільш поширених біотехнологічних культур відносяться соя (92,1 млн га від загальних посівів сої в усьому світі, 83%), бавовник (24 млн га, 75%) кукурудза (53,6 млн га, 29%) та ріпак (8,5 млн га, 24%). Застосування ГМ рослин стало однією із найбільш швидко впроваджуваних сільськогосподарських технологій в новітній історії.

Однак незважаючи на вже існуючі досягнення та багатообіцяючі перспективи на майбутнє, існує й цілий ряд ризиків та побоювань щодо безпеки використання ГМО. Тому, у багатьох країнах світу використання  ГМ-технологій з наступним вивільненням ГМО в навколишнє середовище, їхнє використання в сільському господарстві та при виробництві продуктів харчування є суворо регламентованим.

У 2002 році Україна приєдналася до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біорізноманіття і цим засвідчила свою позицію щодо підтримки нею необхідності застосування скоординованих заходів для забезпечення належного рівня захисту в галузі використання сучасних біотехнологій і зокрема ГМО. Повноцінне виконання міжнародних зобов’язань потребує наявності відповідних законів та визначення довгострокових механізмів їхньої реалізації. На сьогоднішній день в Україні діє низка законодавчих актів, які регулюють обіг, транскордонні переміщення, обробку та використання біотехнологічних культур. Зрозуміло, що проведення належного рівня моніторингу ГМО не є можливим без наявності відповідних аналітичних методів аналізу. Тому, цілком закономірно, що проблема розробки сучасних високочутливих діагностикумів вітчизняного виробництва, які б дозволили в повній мірі забезпечити контроль за поширенням ГМО в країні, є вкрай актуальною та дуже важливою.

У зв’язку з цим наша робота була присвячена розробці, впровадженню та застосуванню діагностичних тест-систем на основі різновиду методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для оцінки такого показника безпеки та якості харчової продукції як присутність ГМО.

Науково-виробнича лабораторія молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт» була третьою відкритою в Україні лабораторією, яка почала досліджувати харчову продукцію та сільськогосподарську сировину на вміст ГМО.  У 2007 році вона була акредитована Національним агентством акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO / ІЕС 17025-21 та у 2009 році призначена науково-методичним центром з визначення ГМО у системі колишнього Держспоживстандарту України. З самого початку лабораторія зіткнулася з проблемою відсутності тест-систем для визначення ГМО. На той час ринок тест-систем був обмежений невеликою кількістю високовартісних діагностикумів євроатлантичного походження (Applied Biosystems, Bio-Rad) та більш доступними, але не адаптованими під потреби країни, тест-наборами російського виробництва. Тому перед колективом лабораторії практично одразу постало завдання створення тест-систем власного виробництва. Розроблені тест-системи мали відповідати певним критеріям. По-перше, за своїми аналітичними характеристиками вони не мали поступатися закордонним аналогам, по-друге, бути конкурентоспроможними та доступними державним лабораторіям, і по-третє, адаптованими під національного користувача.

В процесі розробки діагностикуму для визначення ГМО ми зупинилися на методі полімеразної ланцюгової реакції. До ключових характеристик ПЛР-діагностики можна віднести високу чутливість та специфічність, здатність визначення навіть однієї копії гена в генетичному матеріалі цілого організму. Даний метод не вимагає тривалої підготовки реагентів та дозволяє отримати результат протягом одного-двох днів. Метод ПЛР дає можливість розрізняти різні типи генетичних модифікацій (трансформаційні події) та визначати кількісний вміст ГМО у досліджуваних зразках.

При розробці серії тест-систем для визначення ГМО було використано технологію TaqMan® методу ПЛР-РЧ. На сьогоднішній день технологія  TaqMan® вважається золотим стандартом кількісної ДНК-діагностики  завдяки своїй продуктивності, якості та вмісту. Застосування внутрішнього флуоресцентно-міченого зонду дозволило суттєво збільшити специфічність методу, підвищити його чутливість та розширити динамічний діапазон. Крім того, дана технологія дозволяє створювати мультиплексні системи з можливістю детектування двох та більше мішеней в одній реакційній суміші.

Спираючись на діючі в Україні ДСТУ ISO щодо визначення ГМО та вимоги щодо розробки ПЛР-діагностикумів, колективом лабораторії було створено тест-системи (повний комплекс реагентів) для визначення якісного та кількісного вмісту ГМО в харчових, фармакологічних і косметичних продуктах, сільськогосподарський сировині рослинного походження та кормах. Розроблені тест-системи дають можливість здійснювати комплексний аналіз зразків щодо вмісту ГМО проводячи такі етапи аналізу, як скринінг (якісний аналіз) за регуляторними нуклеотидними послідовностями і введеними генами, ідентифікація видової належності рослинної складової, ідентифікація певної трансформаційної події та визначення вмісту ГМО у відсотках. При розробці серії тест-систем було використано схему проведення досліджень щодо визначення ГМО, запропоновану Інститутом здоров’я і захисту споживачів (Health and Consumer Protection, IHCP) Об’єднаного наукового центру Європейського Союзу (Joint Research Centre, JRC) з певними модифікаціями (рис. 1).

Рис. 1. Схема проведення досліджень щодо визначення ГМО.

Для виявлення чужорідної ДНК в геномі рослини було використано декілька підходів та типів ДНК-мішеней, які характеризуються різним рівнем інформативності (рис. 2). Знаходження в досліджуваному зразку регуляторного елементу, маркерного або цільового гену не завжди свідчить про присутність генно-інженерної конструкції. Ці послідовності ДНК взяті з навколишнього середовища та їх наявність може бути результатом потрапляння в зразок природного носія даної послідовності, наприклад вірусу чи бактерії. Пошук ДНК-мішеней, розташованих в місцях з’єднання регуляторних елементів та цільових генів, значно підвищує достовірність аналізу, оскільки свідчить про присутність у зразку генно-інженерного конструкту. Існування таких комбінацій в природі малоймовірне. Але найбільш достовірний результат щодо присутності ГМО у досліджуваному зразку можливо отримати, якщо в якості мішеней використовувати ділянки ДНК, що лежать на стиках регуляторних елементів генно-інженерних конструктів та геномної ДНК рослин. Такі ділянки ДНК (місця інтеграції трансгенів) є унікальними для кожного ГМО, що додатково уможливлює ідентифікацію певної трансформаційної події. Але цей підхід має і свої недоліки, оскільки вимагає розробки великої кількості індивідуальних тест-систем.

Рис. 2. Схема підходів та типів ДНК-мішеней, що були використані при розробці серії тест-систем. Вказано різні рівні специфічності визначення послідовностей ГМ-конструктів.

При розробці панелі скринінгових тест-систем (табл. 1) в якості мішеней ми обрали як регуляторні елементи, так і послідовності введених генів нової ознаки. Оскільки в Україні ріпак, будучи третьою олійною культурою після соняшника та сої за площею посівів і валовим збором, більш ніж 90% врожаю якого реалізується на зовнішніх ринках, то є постійна необхідність в його перевірці щодо вмісту ГМО. На жаль, проведення скринінгових досліджень ріпаку лише на присутність регуляторних елементів (p35S, tNOS), які широко використовуються в генній інженерії, виявилось малоефективним. Дана культура є вразливою на вірус мозаїки цвітної капусти (CaMV), який несе в собі природний промотор p35S.

Таблиця 1. Панель тест-систем для проведення скринінгового аналізу на ГМО.

| № | Назва тест-системи | № | Назва тест-системи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГМО соя (p35S/tNOS скринінг) | 4 | ГМО (p35S/tNOS скринінг) |
| 2 | ГМО кукурудза (p35S/tNOS скринінг) | 5 | ГМО рослина-1 (p35S/tNOS скринінг) |
| 3 | ГМ ріпак (CP4epsps/Pat/Bar/tNOS скринінг) | 6 | ГМО рослина-2 (CP4epsps /Pat/Bar/tNOS скринінг) |

Нами було запропоновано проводити дослідження ріпаку також за генами нових ознак - 5-енолпірувілшикимат-3-фосфат синтази (epsps) із Agrobacterіum tumefacіens штаму CP4, фосфінотрицин N-ацетилтрасферази із Streptomyces viridochromogenes (pat), фосфінотрицин N-ацетилтрасферази із Streptomyces hygroscopicus (bar). Олігонуклеотидні праймери, підібрані для проведення ПЛР, локалізувалися або в самому гені нової ознаки або в різних елементах генно-інженерного конструкту (рис. 3).

Рис. 3. Схема скринінгової панелі мультиплексних ПЛР-РЧ тест-систем для визначення ГМО в сої, кукурудзі та ріпаку.

Запропонована нами панель тест-систем для ідентифікації певних біотехнологічних ліній рослин орієнтована на визначення трансформаційних подій. Кожна тест-система виконана в форматі мультиплексу і дозволяє одночасно проводити дві незалежні ПЛР. Одна реакція направлена на виявлення відповідної трансформаційної події, інша виступає в якості внутрішнього ендогенного контролю проходження ампліфікації. Загальна кількість становить 36 тест-систем (табл. 2). За допомогою запропонованих тест-систем можливо виявляти 5 ліній біотехнологічної сої, 17 ліній кукурудзи, 6 ліній ріпаку, 2 лінії картоплі, 1 лінію рису, 1 лінію цукрового буряку. Також до цієї панелі входять діагностикуми, які дозволяють здійснювати видову ідентифікацію рослинних компонентів, що входять до складу готової харчової продукції та виявляти такі рослини як сою, кукурудзу, ріпак, пшеницю, рис, томати, картоплю та цукровий буряк. Для запобігання отримання хибно-позитивних результатів при проведенні скринінгових аналізів за регуляторними елементами було запропоновано тест-систему для ідентифікації природного вірусу CaMV та бактерії Agrobacterium tumefaciens.

Панель тест-систем на кількісний вміст ГМО розроблялась таким чином, щоб забезпечити можливість визначення % ГМО як за регуляторними елементами, так і трансформаційними подіями.  Всього було розроблено 13 тест-систем для проведення кількісного аналізу (табл. 3). Кількісна оцінка вмісту ГМО у досліджуваному зразку базується на побудові калібрувальної кривої за значеннями стандартних зразків. Запропоновані нами тест-системи комплектуються сертифікованим референтним матеріалом, розробленим Бельгійським інститутом контрольних матеріалів і методів (Institute for Reference Materials and Measurements, ІRMM) та американською асоціацією хіміків нафтохімічної та масложирової промисловості (The American Oil Chemists' Society, AOCS).

Таблиця 2. Панель тест-систем для ідентифікації ліній ГМ рослин та видової ідентифікації сільськогосподарських культур, вірусів та бактерій.

| № | Назва тест-системи | № | Назва тест-системи |
| --- | --- | --- | --- |
| виконання - ідентифікація ГМ сої |
| 1 | Соя лінія GTS40-3-2 | 4 | Соя лінія DP356043 |
| 2 | Соя лінія MON89788 | 5 | Соя лінія A5547-127 |
| 3 | Соя лінія A2704-12 |  |  |
| виконання - ідентифікація ГМ кукурудзи |
| 1 | Кукурудза лінія MON810 | 10 | Кукурудза лінія MON87460 |
| 2 | Кукурудза лінія MON863 | 11 | Кукурудза лінія MON88017 |
| 3 | Кукурудза лінія BT176 | 12 | Кукурудза лінія MON89034 |
| 4 | Кукурудза лінія BT11 | 13 | Кукурудза лінія DAS-59122-7 |
| 5 | Кукурудза лінія GA21 | 14 | Кукурудза лінія 3272 |
| 6 | Кукурудза лінія NK603 | 15 | Кукурудза лінія MIR 162 |
| 7 | Кукурудза лінія T25 | 16 | Кукурудза лінія LY038 |
| 8 | Кукурудза лінія MIR604 | 17 | Кукурудза лінія 98140 |
| 9 | Кукурудза лінія T1507 |  |  |
| виконання - ідентифікація ГМ ріпаку |
| 1 | Ріпак лінія MS1,RF1 | 4 | Ріпак лінія RT73 |
| 2 | Ріпак лінія MS1,RF2 | 5 | Ріпак лінія T45, HCN28 |
| 3 | Ріпак лінія MS8,RF3 | 6 | Ріпак лінія HCN92 |
| виконання - ідентифікація інших ГМ культур |
| 1 | Картопля лінія AM04-1020 | 3 | Рис лінія LLRICE62 |
| 2 | Картопля лінія EH92-527-1 | 4 | Цукровий буряк лінія Н7-1 |
| виконання - ідентифікація видова рослин |
| 1 | Соя/томати/картопля | 3 | Ріпак/цукровий буряк |
| 2 | Кукурудза/рис/пшениця | 4 | Вірус CaMV / бактерія Agrobacterium tumefaciens |

Праймери та зонди для проведення ПЛР у реальному часі підбиралися за допомогою комп’ютерної програми Primer Express 3.0 (Applied Biosystems) або відбиралися з бази даних Європейської референтної лабораторії з визначення ГМО (European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed, JRC). Зонди, специфічні до послідовностей генно-інженерних конструктів та природних організмів, були мічені флюоресційними барвниками FAM, ROX, HEX, Cy5 та  гасниками флюоресценції  BHQ1, BHQ2, BHQ3. Оптимізацію умов ампліфікації проводили за такими параметрами, як температура гібридизації праймерів, концентрація MgCl2, концентрація та співвідношення праймерів і зондів. Оцінювання ефективності роботи тест-системи за такими метрологічними характеристиками як специфічність, чутливість, межа детектування, повторюваність та відтворюваність результатів аналізу проводилась відповідно до вимог JRC (ЕС) з використанням сертифікованих референтних зразків ІRMM (ЕС) та AOCS (США). Межа чутливості тест-систем становить від 10 до 50 копій ДНК-мішені, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 21570:2008. Межа кількісного визначення відповідає найменшому стандартному зразку та становить 0,1%.

Таблиця 3. Панель розроблених тест-систем для кількісного визначення ГМО.

| № | Назва тест-системи | № | Назва тест-системи |
| --- | --- | --- | --- |
| Виконання ідентифікація ГМ сої |
| 1 | ГМО соя (р35S кількість) | 8 | Кукурудза лінія MON810 (ГМ кількість) |
| 2 | ГМО кукурудза (р35S кількість) | 9 | Кукурудза лінія MON863 (ГМ кількість) |
| 3 | ГМО кукурудза (tNOS кількість) | 10 | Кукурудза лінія MIR604 (ГМ кількість) |
| 4 | Соя лінія GTS40-3-2 (ГМ кількість) | 11 | Кукурудза лінія BT176 (ГМ кількість) |
| 5 | Кукурудза лінія BT11 (ГМ кількість) | 12 | Кукурудза лінія NK603 (ГМ кількість) |
| 6 | Кукурудза лінія GA21 (ГМ кількість) | 13 | Кукурудза лінія T1507 (ГМ кількість) |
| 7 | Кукурудза лінія T25 (ГМ кількість) |  |  |

В процесі розробки і виробництва було проведено серію порівняльних випробувань з аналогічними тест-системами інших виробників, зокрема тест-системами Applied Biosystems™ (США), НПК «Синтол» та «ДНК-Технология» (Росія). За всіма досліджуваними показниками тест-системи виробництва ДП «Укрметртестстандарт» не поступалися іншим виробникам, а за спектром запропонованих мішеней їх значно перевершували.  Контроль якості тест-систем та оцінку достовірності результатів випробувань харчової продукції і сільськогосподарської сировини здійснювали шляхом успішної участі в міжнародних раундах порівняльних випробувань: FAPAS®GeMMA Scheme (Великобританія), EU-RL GMFF (Італія), КООМЕТ (РФ), протягом 2007-2015 років. Працездатність та надійність тест-систем було перевірено протягом останніх 5-и років випробувальною лабораторією ДП «Укрметртестстандарт» та іншими лабораторіями країни.

Розроблена серія тест-систем є апробованою для роботи на більшості приладів, якими оснащено випробувальні лабораторії країни, а саме IQ-5 (Bio-Rad, Франція); CFX-96 (Bio-Rad, США); АНК-32 (Сінтол, РФ); ДТ-96, ДТ-32 (ДНК-Технологія, РФ); 7000, 7300, 7500 (Applied Biosystems, CША); 6000 (RotorGen, Австралія). Протокол проведення ПЛР є універсальним для тест-систем всієї серії, що дозволяє досліджувати зразки на декілька різних показників одночасно.

Таким чином, все вищезазначене свідчить про створення та впровадження у виробничий цикл першого вітчизняного діагностикуму з визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження методом ПЛР у реальному часі.  Розроблена серія тест-систем є сучасною, високочутливою, конкурентоспроможною і найголовніше - не поступається за своїми метрологічними характеристиками закордонним аналогам. Наші тест-системи успішно використовуються близько тридцятьма акредитованими за ДСТУ ISO/ІЕС 17025 лабораторіями України різних систем підпорядкування. Завдяки виробництву тест-систем успішно виконується стратегічно важлива для України робота з контролю якості зернової продукції та продовольчої сировини рослинного походження, що йде як на внутрішній ринок, так і  експортується у країни ЄС, Ближнього та Середнього Сходу.

Будівництво потужностей під виробництво тест-систем на базі ДП «Укрметртестстандарт» було розпочато у 2010 році. Загальні капітальні вкладення в технологію та обладнання склали 195 тис грн, у тому числі 170,3 тис грн у першій рік реалізації проекту. Витрати на підготовку виробництва - ще 51 тис грн. Прибуток від продажу готової продукції за весь період реалізації склав 2 200,9 тис грн при середній ціні одиниці продукції в 3 764,2 грн. Розрахунки економічної ефективності створення технології виробництва тест-систем показали наступне. Індекс дохідності (ІД) дорівнює 16,8%. Тобто, рентабельність реалізації проекту становить 16,8 відсотків, а проект слід визначити прибутковим. Витрати на проект приблизно мають бути окупленими за шість років (Т=5,9). Точка беззбитковості проекту знаходиться в межах 75 відсотків номінального обсягу виробництва, що підтверджує надійність проекту.

На сьогоднішній день ринок тест-систем для in vitro діагностики  в Україні представлено виробами виключно іноземного виробництва. Серія тест-систем виробництва ДП «Укрметртестстандарт» є чи не єдиним національним продуктом, який дозволяє визначати ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині. У таблиці 4 наведено дані щодо цінової політики виробів ДП «Укрметртестсандарт». Представлені дані дуже добре демонструють, що тест-системи вітчизняного виробництва у 2,2 та 4 рази дешевші діагностикумів виробництва РФ та ЄС, відповідно. Середню вартість одиниці продукції виводили за цінами подібних між собою тест-систем.

Таблиця 4. Виробники тест-систем для визначення ГМО та середня вартість одиниці продукції у грн. за цінами 2016 року.

| Назва | ДП“Укрметртестстандарт” (Україна) | ЗАТ“Синтол” (РФ) | R-Biopharm (Німеччина) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тест-системи для визначення ГМО | 3 601,70 | 7950,17 | 14601,46 |

За результатами проведеної роботи опубліковано 2 монрграфії, 5 посібників та 10 статей. наукових праць у фахових виданнях України. Роботу було представлено на 19 міжнародних наукових конференціях. За результатами проведених досліджень підготовлено до захисту 1 докторську дисертацію.

Автори:

| Облап Руслан Васильович | к.б.н., с.н.с., старший науковий співробітник науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт»; |  |
| --- | --- | --- |
| Новак Ніна Богданівна | к.с.-г.н., науковий співробітник науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт»; |  |
| Голубець Руслан Анатолійович | к.в.н., начальник науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень ДП «Укрметртестстандарт»; |  |