РЕФЕРАТ

роботи «Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів», що представлена

на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки за 2014 рік.

Робота представляє цикл досліджень, виконаних авторським колективом протягом 1992-2012 років з метою створення унікальних детектуючих приладів великого об’єму на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних міжнародних фізичних експериментів. Пластмасові сцинтилятори (ПС) відіграють важливу роль у дослідженнях процесів, пов’язаних з вимірюванням іонізуючого випромінювання – фізиці високих енергій, фізиці елементарних часток, експериментах з пошуку темної матерії тощо. Складність проблеми створення детектуючих пристроїв на основі ПС посилюється масштабністю експериментів, що на сьогодні виконуються в провідних країнах світу. Рівень експериментів, проведення яких диктує сучасна фізика такий, що їх здійснення не під силу одній, окремо взятій країні, тому для їх реалізації створюються міжнародні колаборації, до яких входять десятки наукових центрів з різних країн.

Основною вимірювальною ланкою в таких експериментах є детектуючі пристрої, побудовані на основі сцинтиляторів різного складу, в залежності від задач експерименту.

Стан проблеми та мета досліджень. Однією з найважливіших проблем у створенні детектуючих пристроїв для фізики високих енергій на сучасному етапі розвитку  є потреба в великогабаритних детектуючих елементах. Наприклад,  для модифікації детекторів CDF потрібні пластмасові сцинтилятори довжиною 3,5 м. Крім того, вони повинні мати високу прозорість, високу сцинтиляційну ефективність, радіаційну стійкість і зберігати стабільність параметрів протягом усього часу експлуатації (не менш 10 років). Сукупності цих вимог на початок 90-х років не задовольняв жоден з відомих пластмасових сцинтиляторів – SCSN (Японія), ВС – Bicron (США), UPS – (Україна), NE - Nuclear Enterprises (Великобританія).

Складність отримання великогабаритних сцинтиляційних блоків довжиною понад 3,5 м і вагою до 1000 кг з високою прозорістю та оптичною однорідністю пов’язана з вирішенням низки проблем і однією з основних  є  проблема  тепловідводу від полімеризаційної маси великих розмірів. Тому традиційно вважалось, що термоініційовану вільнорадикальну полімеризацію стиролу можливо проводити в масі, яка не перевищує 100 – 200 кг.

Не менш складна проблема пов‘язана з розробкою технології одержання пластмасових сцинтиляторів у вигляді довгих смуг (стрипів)  з забезпеченням високої оптичної та сцинтиляційної якості виробів, які вкрай необхідні для сучасних калориметричних матричних детекторів таких експериментів з фізики високих енергій  як OPERA, CMS, ATLAS, LHCb, COMPASS тощо. Необхідні параметри стрипів  дуже важко досягти при використанні в якості сировини промислового гранульованого полістиролу. Саме таку сировину використовують для виготовлення екструзійних стрипів фірми США, Франції, Голландії, а для виготовлення методом лиття під тиском пластин невеликих розмірів - фірми Італії, Японії, Росії.

Наступною ключовою проблемою є стиснуті строки виготовлення детекторів. За вимогами проекту OPERA було необхідно в короткі терміни виготовити 32 тисячі стрипів довжиною 6,7 м, перетином 26,3×10,6 мм. Світловий вихід стрипів при реєстрації мінімально іонізуючої частинки (МІЧ) повинен бути не менше 4.5 фотоелектронів. Останню вимогу можна було задовольнити лише за рахунок підвищення прозорості сцинтиляційного матеріалу і відбивної здатності покриття стрипу Проектом OPERA також було передбачено створення унікального координатного детектора на основі сцинтиляційних стрипів, який неможливо реалізувати без спеціального високоефективного пристрою зчитування оптичного сигналу з кожного стрипу. Авторами було запропоновано ідею такого пристрою, створено нове технологічне устаткування, розроблено і впроваджено у виробництво цілу низку наукоємних, високорентабельних технологій отримання пластмасових сцинтиляторів, що дозволило створити унікальні детектуючі пристрої на їхній основі  і успішно застосувати їх в низці сучасних експериментів з фізики високих енергій.

З розвитком прискорювальної техніки виникла нагальна потреба в створенні електронних калориметрів, спроможних працювати в умовах сильного магнітного поля. Проблема полягає в тому, що для зчитування оптичного сигналу в сцинтиляційних детекторах традиційно використовуються фотоелектронні помножувачі (ФЕП), параметри яких надто чутливі до магнітного поля. Для вирішення цієї задачі автори запропонували застосувати фотоприймачі на основі лавинних фотодіодів, які є практично нечутливим до магнітного поля.  Для реалізації цієї ідеї  було  розроблено унікальну систему зчитування інформації з модуля, що знаходиться в магнітному полі. Крім того,  калориметричні модулі повинні мати високе просторове і часове розділення, що можливо  забезпечити тільки за рахунок зменшення товщини сцинтиляційних і свинцевих пластин. Авторами в процесі виконання роботи розроблено унікальний сцинтиляційно-свинцевий модуль типу сендвіч (або "шашлик") для роботи в сильному магнітному полі для установки COMPASS.

Оскільки робота подається повторно, відзначу основні напрями, в яких її було допрацьовано і удосконалено:

- Відпрацьовані нові підходи до вимірювання основних сцинтиляційних характеристик калориметричних модулів типу "Шашлик". Впровадження цих методів у виробництво дозволило підвищити середній світловій вихід модулів на 37% (з 99 до 137 фотоелектронів на мінімально іонізуючу частину) та зменшити його розкид на 24% (з 7.0 до 5,6 відсотків).

- У Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України створені нові виробничі потужності по виготовленню вдосконалених калориметричних модулів типу "Шашлик", які можуть забезпечити виробництво необхідної кількості модулів для експериментів COMPASS (CERN, Швейцарія) і NICA/MPD (ОІЯД, Росія, м. Дубна).

- Проведена і поставлена в CERN партія вдосконалених модулів для створення нового калориметра з високим тимчасовим і просторовим розділенням для експерименту COMPASS, здатного працювати в сильних магнітних полях напруженістю до 10 Тесла.

- По результатам допрацьованих робіт опубліковано 2 монографії, 8 наукових публікацій та 2 патенти.

- Сумарний ефект від впровадження додаткових робіт складає біля 2 млн. доларів США.

Короткий зміст роботи. Вся робота з розробки детектуючих пристроїв для фізичних експериментів умовно поділяється на три частини, що обумовлено специфікою задач вимірювання іонізуючого випромінювання в експериментах CDF-II, OPERA, COMPASS.

Розробка та створення мюонного детектору системи експерименту CDF-II.

Для того, щоб задовольнити вимоги до мюонного детектора на теватроні Fermilab (США) авторами вперше у світі розроблено та реалізовано на практиці технологію отримання великогабаритних заготовок пластмасових сцинтиляторів (ПС) високої прозорості довжиною 3,5 м і масою до 1 тонни.

Проведені дослідження показали, що найбільш ефективним напрямком підвищення радіаційної стійкості ПС є введення підсилювача дифузії. Оптимізацію складу пластмасових сцинтиляторів різної довжини виконано з урахуванням реабсорбції з метою досягнення максимального світловиходу. Оптимізація технологічних режимів і оригінальна конструкція полімеризатора дозволили отримати полімерні заготовки масою до 1000 кг з прозорістю біля 4 м. На сьогодні світові аналоги таких сцинтиляторів відсутні.

Рис.1 Схема мюонного лічильника та фото виробництва великогабаритних пластмасових сцинтиляторів.

За результатами тестових випробувань створений сцинтилятор було вибрано для модифікації  мюонної системи детектора CDF на теватроні Fermilab. На його основі було створено близько 600 мюонних лічильників завдовжки до 320 см з новою технікою збору світла спектрозміщуючими волокнами (рис.1). Саме ці лічильники склали основу мюонного тригера CDF, що забезпечив отримання нової інформації принципового наукового значення по фізиці с,b,t-кварків.

Дослідницька програма багатоцільової установки CDF на теватроні FNAL включала ряд істотних перевірок сучасної теорії і пошук явищ за її межами. Висока світимість теватрону надала унікальну можливість для ефективного проведення на CDF експериментів з пошуку  бозонів Хіггса, проявів існування SUSY часток тощо.

Створення координатно чутливого детектора  експерименту OPERA.

В експерименті з вивчення осциляцій нейтрино (проект OPERA)  основною функцією детектора є  точна фіксація місця взаємодії нейтрино зі штучно створеною мішенню.  Для фіксації місця взаємодії було створено панель координатних детекторів (Target Tracker або TT), що складаються з сцинтиляційних смуг (стрипів). За допомогою цих стрипових ТТ-детекторів визначається, в якій «цеглинці» відбулася взаємодія. Кожна панель х-у координатного ТТ-детектора складається з двох перпендикулярних шарів. Система TT має площу ~6000 м2 і близько 64000 каналів зчитування.

При розробці детектора для цього проекту автори вперше розробили технологію виробництва сцинтиляційних стрипів та пластин зі спеціально синтезованого сцинтиляційного полістиролу. Було розроблено критерії якості для процесів блокової полімеризації та екструзії. Задану якість отримуваних стрипів вдалося забезпечити за рахунок  високих оптичних та сцинтиляційних параметрів сцинтиляційного полістиролу. Розроблена технологія була з успіхом впроваджена для виготовлення 35000 стрипів для проекту OPERA (Франція). З технологічного процесу було усунуто стадії переробки, які погіршують об'ємну прозорість готових стрипів. Перш за все було виключено процес приготування гранул. Замість гранульованого технічного полістиролу нова технологія передбачає використання блоків спеціально приготовленого сцинтиляційного полістиролу. Спеціальна підготовка сировини у відповідності з розробленими авторами критеріями якості, а також особливості самого процесу термоініційованої блокової полімеризації з відводом тепла кипінням, дозволяють отримати сцинтиляційний полістирол найвищої якості, недосяжної для звичайного промислового полістиролу. Цьому зокрема сприяє режим кипіння, під час якого відбувається додаткова дегазація і очищення реакційної суміші. Розроблений авторами метод дозволяє досягти високої продуктивності процесу блокової полімеризації без чого неможливо забезпечити процес екструзії при великих швидкостях процесу (рис.2).

Рис.2 Принципова схема виробництва стрипів та фото її реалізаціі. .

Було удосконалено і власне процес екструдування. Основна ідея полягала у тому, щоб розплавлений блоковий полістирол при проходженні від вхідної камери (ампули) до калібратора витримував мінімальні механічні впливи. Тому було вирішено відмовитися від шнекового екструдера, який проштовхує розплав через філь’єру, оскільки цей процес супроводжується багаторазовим перемішуванням маси. В новій технологічній схемі рушійна сила екструзії створювалася або надлишковим тиском інертного газу, або шестерним насосом, який, на відміну від шнека, не порушує ламінарну структуру розплаву. У останньому випадку вдається досягнути більших швидкостей процесу (до 1 – 2 м/хв.) без помітного зниження прозорості (не більш ніж на 10 – 15 %).

За розробленою схемою профілі отримують екструзією з об'ємних блоків, які мають малу (порівняно з гранулами) питому поверхню. Новий метод екструзії дозволяє звести до мінімуму контакт вихідного матеріалу з киснем, що також поліпшує прозорість стрипів.

У 2010 році при аналізі даних эксперименту OPERA, що були отримані в 2008-2009 роках, виявлена подія, яка розглядається як перший кандидат на взаємодію таонного нейтрино. Достовірність події-кандидата на реєстрацію таонного нейтрино в емульсивному детекторі відповідає 2.01 σ. Цей результат є важливим кроком у напрямі давно очікуваного відкриття осциляцій нейтрино в експериментах при їх прямому спостереженню. Середня очікувана кількість подій-кандидатів у відсканованих емульсіях складає 2.5-3 ντ. Це означає, що в самий найближчий час (2013 р.) слід чекати появи ще 1-2 подій-кандидатів. Для збільшення статистики набір даних імовірно продовжиться ще протягом 5 років.

Стабільна робота координатної ТТ-системи за минулий період роботи детектора OPERA (рис.3) повністю підтвердила високі експлуатаційні характеристики розроблених OPERA колективом авторів стрипів, оптичних і електронних систем, модулів і всієї ТТ-системи в цілому.

Рис. 3. Фото ТТ детектора OPERA та схема базового детектуючого елементу.

Розробка та технологія виготовлення калориметричних детекторних модулів типу “шашлик” для експерименту COMPASS-II.

Новий, недавно схвалений експеримент COMPASS-II закладає основу на десятиліття для проведення поглиблених досліджень структури нуклона. Одним з головних завдань COMPASS-II є вивчення узагальнених функцій партонних розподілів.

Для проведення цих досліджень існуючу установку COMPASS необхідно було доповнити двома новими детекторами - детектором протонів віддачі (RPD), що вимірює характеристики протонів, і електромагнітним калориметром ECAL0 перед першим магнітом (SM1) спектрометра.

Новий, високогранулярний ЕМ калориметр типу «шашлик» ECAL0 з реєстрацією світла мікропіксельними лавинними фотодіодами був запропонований авторами і розроблений спільними зусиллями ОІЯД (Дубна) і ІСМА (Харків).

Однією з основних задач при розробці калориметра була оптимізація товщини сцинтиляційних і поглинаючих пластин електромагнітного калориметра, оскільки від них залежать величини енергетичного і просторового розділення. Проте, одночасне поліпшення енергетичного і просторового розділення калориметра є суперечливим завданням, оскільки для поліпшення просторового розділення необхідно зменшувати товщину сцинтиляційних пластин, що призводить до зниження світловиходу модуля і відповідного погіршення енергетичного розділення калориметра.

Авторами показано, що з огляду досягнення найкращого (мінімального) енергетичного розділення, оптимальною товщиною сцинтиляційних пластин є величина ~ 5 мм. З метою зменшення об'єму калориметра, товщину сцинтиляційного тайла можна зменшити до tact = 1,5 мм з втратою енергетичного розділення на 30%. Так, при товщині сцинтилятору tact = 5 мм і товщині поглинача (свинцевої пластини) tabs = 0,8 мм, енергетичне розділення модуля калориметра складатиме 3,4 %/(GeV, а при tact = 5 мм і тій же товщині поглинача tabs = 0,8 мм, енергетичне розділення погіршає, і складатиме 4,8 %/(GeV.

Якщо вибрати товщину пластин поглинача tabs = 0,8 мм, то при товщині ПС tact = 1,5 мм енергетичне розділення калориметра складатиме σ(%) = 4,8 %/√E).

Таким чином, товщина сцинтиляційної пластини калориметра tact = 1,5 мм є оптимальною при товщині абсорбера 0,8 мм. При цьому енергетичне розділення калориметра складає σ(%) = s(%)/√E) = 4,8%/√E.

Відстань між центрами сусідніх волокон складає 10,6 мм.

З одного боку кожної башти виходять 9 WLS світлопроводів і формуються в пучок, який полірується і зістиковується з фотодіодом через світлопровід (конус Вінстона), що погоджує. Інші кінці WLS світловода зазеркалені спеціальною фарбою "SILVER SHINE" (рис.4).

Рис.4. Схема та фото калориметричного модулю.

Через кутові модулі свинцево-сцинтиляційного калориметра протягуються відрізки стяжного дроту, виконаного з неіржавіючої сталі, які надалі утримують всі шари. Такий самопідтримуючий дизайн гарантує високу механічну міцність модуля завдяки статичному тертю між поверхнями свинцевих пластин і тайлів. Модуль обгорнутий чорною плівкою з поліестера завтовшки 0.1 мм для захисту від стороннього світла.

Оскільки калориметр  призначений для роботи в магнітному полі великої напруженості, фотоприймачі модуля повинні бути нечутливі до магнітного поля. Тому фотоелектронні помножувачі (ФЕП) не можуть бути використані в конструкції цього модуля. Замість них вперше використані мікропіксельні лавинні фотодіоди.

Пробні випробування калориметра ECAL0, були проведені в жовтні-грудні 2012 року на установці COMPASS. Перші результати обробки даних показали хорошу якість реєстрації π0-мезонів за допомогою ECAL0 калориметра і відсутності впливу на результати вимірювань магнітного поля.

Успішні результати пробних випробувань дозволяють використовувати розроблений модуль в запланованому  проекті ОІЯД з створення багатоцільового детектора MPD, який призначений для роботи на зустрічних пучках важких ядер модернізованого надпровідного коллайдера нуклотрона NICA (ОІЯД, Дубна, Росія).

Детектор MPD повинен забезпечувати реєстрацію великого числа подій, тобто виконувати ідентифікацію частинок при високій світимості пучка нуклотрона.

Проект NICA/MPD націлений на розвиток експериментальної бази ОІЯД для отримання інтенсивних пучків важких іонів і поляризованих ядер з метою пошуку змішаної фази ядерної матерії і дослідження поляризаційних ефектів в області енергій до 9 ГеВ.

В ОІЯД вже розпочато роботи із створення багатоцільового детектора MPD. Участь України полягає в розробці і створенні електромагнітного калориметра (Electromagnetic Calorimeter - ЕС), що складається з трьох частин, - центрального кільцевого ECAL і два передніх плоских - Forward ECAL's. У конструкції цього калориметра передбачається використовувати понад 6000 калориметричних модулів типу "шашлик", аналогічних тим, що були розроблені авторами для установки COMPASS-II.

Наукова новизна. Для виконання поставлених задач авторами проведено низку наукових досліджень та створено нові методи діагностики сировини та отриманих ПС, зокрема:

- визначено теоретичну межу прозорості полістирольних сцинтиляторів на основі аналізу механізмів послаблення світла в полімерній матриці з різними первинними та вторинними люмінесцентними домішками.

- удосконалено методику обчислення ефективності переносу енергії електронного збудження в ПС з урахуванням утворення ексимерів та міграції збудження по хромофорним фрагментам полімерного ланцюга.

- здійснено класифікацію домішок з точки зору їх впливу на ефективність переносу енергії збудження та прозорість ПС.

- визначено гранично допустимі концентрації домішок, і на цій підставі розроблено нову концепцію якості сировини та сцинтиляційних композицій.

- проведено дослідження радіаційної стійкості ПС з люмінесцентними домішками різних хімічних класів та різним концентраційним складом з метою отримання радіаційностійких ПС;

- розроблено технологію отримання радіаційностійких ПС;

- проведено дослідження впливу методів та режимів механічної обробки та якості поверхневого шару на функціональні параметри ПС.

Практична значимість. Результати проведених наукових і технологічних досліджень дозволили:

- розробити принципово нову конструкцію екологічно безпечного полімеризатору аеродинамічного нагрівання рециркуляційного типу з відводом тепла випаром і теплопередачею;

- розробити технологію отримання ПС блоковою полімеризацією масою до 1000 кг  (світові аналоги відсутні) з високою об'ємною прозорістю (4 м) і світловим виходом, що не поступається кращим світовим аналогам (ВС-408, SCSN-81), з низькими внутрішніми напруженнями та високою структурною досконалістю;

- розробити нову економічну технологію полімеризації стиролу у формі з силікатного скла, з відводом тепла шляхом теплопередачі, яка забезпечує одержання ПС у вигляді пластин довжиною до 3,7 м і дзеркальною поверхнею, яка не потребує додаткової механічної обробки;

- розробити нову високоекономічну технологічну схему екструдування довгомірних сцинтиляційних смуг (стрипів) заданого профілю з дифузним відбиваючим покриттям, світловий вихід яких перевершує кращі світові аналоги на 30-50%;

- розробити технологію синтезу нового асортименту елементовміщуючих детекторів для широкого діапазону практичного використання: дозиметрії (повітряно- і тканино-еквівалентні), радіометрії, детектування швидких та повільних нейтронів, нейтрино;

- розробити склад та технологічні режими отримання радіаційно-стійких пластмасових сцинтиляторів для використання в умовах підвищеного радіаційного навантаження.

Результати наукових досліджень за роботою, що представляється, відображені в 2 монографіях, 125 наукових публікаціях та 20 патентах, з яких більше 110 робіт цитуються в базі даних SCOPUS. Число посилань на роботи авторів, згідно SCOPUS, складає більше 8000. Індекс Хірша h = 53.

Досягнутий економічний ефект від впровадження у виробництво удосконалених технологій одержання пластмасових сцинтиляторів, та створених на їх основі детекторів іонізуючого випромінювання становить біля 2113650 грн. Сумарний ефект від даної роботи склав 25 млн. грн.

Висновки. В результаті виконаної роботи створено нові високопродуктивні, екологічно чисті технології та обладнання для виробництва пластмасових сцинтиляторів, організовано виробництво науковоємної та конкурентоздатної продукції, (значна її частина була освоєна вперше в світі). Це дозволило створити унікальні детектори для таких резонансних міжнародних проектів з фізики високих енергій як CDF, OPERA та COMPASS, а також організувати виробництво продукції, яка у гострій конкурентній боротьбі завоювала почесне місце на світовому ринку.

Додатковим, але дуже важливим результатом виконаної роботи   є те, що пластмасові сцинтилятори, вироблені в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України на базі проведених досліджень, поставляються до Білорусії, Германії, Індії, Китаю, Нідерландів, Польщі, Росії, США, Франції, Чехії, Угорщини, Японії. Серед найбільш вагомих партнерів можна назвати такі провідні західні фірми, як Nemo, Eurysys Measurement, Detec (Франція), INFN (Італія), Scionix (Голандія), Inst. High Energy Physcs (Китай).

| ________________Артиков А.М. ________________Будагов Ю.А. ________________Крумштейн З.В. ________________Ольшевский А.Г. ________________Чириков-Зорин И.Е. | ____________Галунов М.З. ____________Жмурін П.М. ____________Лагутін В.М. ____________Лебедєв В.М. ____________Тарасов В.О. |
| --- | --- |